Załącznik Nr 2.5 do (ZO/………/2017)

Zakres usług konserwacyjnych

Instalacji wewnętrznej ciepła technologicznego

- Likwidacja przecieków

- Utrzymywanie instalacji w szczelności

- Usuwanie przecieków na poziomach i pionach

- Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach

- Wymiana awaryjna zaworów odcinających, odpowietrzników miejscowych, odpowietrzających i odwadniających

- Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii.

- Wymiana do 2,0m rur w przypadku korozji lub uszkodzeń miejscowych wraz odtworzeniem izolacji termicznej

- Awaryjne udrażnianie przewodów

- Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji

- Wymiana zaworów na nowy typ w przypadku uszkodzenia „starego” zaworu

- Konserwacja zaworów

- Czyszczenie filtrów z wymianą sitek

- Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych

- Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych

- Płukanie instalacji

- Nawadnianie, uzupełnianie i odpowietrzanie instalacji ct

- Czynności dodatkowe

- Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.

2.   Usuwanie niedogrzewań powstałych na skutek niedrożności zaworów.

3.   Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek miejscowej niedrożności instalacji.

4.   Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników

Miejscowych).

5.   Uzupełnienie wody w instalacji (odpowietrzenie).

6.   Korekta regulacyjna

V   Czynności konserwacyjne uzupełniające.

1. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych.

2.  Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej urządzeń i rurociągów uszkodzonej podczas wykonywanych robót konserwacyjnych.