Załącznik Nr 2.3 do (ZO/……/2017)

Zakres usług konserwacyjnych

instalacji wewnętrznej ciepłej wody i cyrkulacji

- Likwidacja przecieków

- Usuwanie przecieków na poziomach i pionach

- Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach

- Wymiana awaryjna zawór odcinających i czerpalnych

- Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii

- Wymian do 2,0m rur w przypadku korozji wraz odtworzeniem izolacji termicznej

- Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji

- Wymiana zaworów na pionach i w punktach czerpalnych

- Konserwacja zaworów podpionowych i czerpalnych oraz podejść przyłączeniowych

- Wymiana zaworów odcinających w modłach wodomierzowych oraz wodomierzy

- Czyszczenie filtrów z wymianą sitek

- Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych

- Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych

- Płukanie instalacji

- Konserwacja i odtwarzanie regulacji hydraulicznej cyrkulacji

- Czynności dodatkowe

- Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.