Załącznik Nr 2.4 do (ZP/………/2017)

Zakres usług konserwacyjnych

Instalacji wewnętrznej zimnej wody w tym instalacji hydrantowej p.poż. oraz kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej ( odwodnienia dachu)

- Likwidacja przecieków

- Usuwanie przecieków na poziomach i pionach

- Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach

- Wymiana awaryjna zawór odcinających i czerpalnych

- Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii

- Wymian do 2,0m rur w przypadku korozji lub uszkodzeń miejscowych wraz odtworzeniem izolacji termicznej

- Awaryjne udrażnianie przewodów

- Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji

- Wymiana zaworów na pionach i w punktach czerpalnych

- Konserwacja zaworów podpionowych i czerpalnych oraz podejść przyłączeniowych wodnych i kanalizacyjnych z czyszczeniem syfonów, wymianą uszczelek, sitek

- Wymiana zaworów odcinających w modłach wodomierzowych oraz wodomierzy

- Czyszczenie filtrów z wymianą sitek

- Konserwacja układów hydroforowych

- Konserwacja układów pompowych z wymianą urządzeń

- Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych

- Konserwacja wyczystek i odpowietrzeń ciągów kanalizacyjnych

- Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych

- Płukanie instalacji i zbiorników

- Czynności dodatkowe

- Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.