Załącznik Nr 2.1 do (ZO/……/2017)

Zakres usług konserwacyjnych

węzła cieplnego.

- Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków.

- Usuwanie przecieków rurociągów

- Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych

- Wymiana awaryjna zawór odcinających lub urządzeń

- Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii

- Wymiana do 2,0m rur w przypadku korozji lub uszkodzeń miejscowych wraz odtworzeniem izolacji termicznej

- Awaryjne udrażnianie przewodów, odpowietrzeń i odwodnień

- Usuwanie awarii urządzeń węzła cieplnego z przywróceniem pracy i dostawą urządzeń

- Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji

- Wymiana zaworów odcinających, zwrotnych i regulacyjnych oraz urządzeń

- Konserwacja wymienników

- Konserwacja wodomierzy

- Konserwacja układów automatyki w tym zaworów regulacyjnych, siłowników i czujek termostatycznych

- Czyszczenie filtrów z wymianą sitek oraz odmulaczy

- Konserwacja układów pompowych z wymianą urządzeń

- Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych

- Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych

- Płukanie wymienników chemiczne i wodne

- Płukanie wodą filtrów i odmulaczy.

- Kontrola działań zaworów bezpieczeństwa

- Okresowe przełączanie pomp

- Doregulowanie nastaw zaworów automatycznej regulacji do rzeczywistych potrzeb budynku.

- Współpraca z serwisem fabrycznym urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym

- Konserwacja urządzeń zgodnie z DTR

- Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego.

- Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p. pożarowych)

- Konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych).

- Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej.

- Likwidacja niedogrzewań.

- Usuwanie niedogrzewań poprzez kontrolę pracy urządzeń węzła cieplnego z odczytywaniem i zapisywaniem parametrów pracy chwilowej

- Kontrola regulacji automatyki, nastaw regulacyjnych, korekta nastaw i sprawdzanie działania  regulatora pogodowego z korekta nastaw.

3.  Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenia odpowiednich nastaw .

IV  Czynności konserwacyjne uzupełniające.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej przy wykonywaniu

robót konserwacji.

- Uzupełnienia powłoki farb antykorozyjnej urządzeń i rurociągów uszkodzonej podczas

wykonywania robót konserwacyjnych.

- Płukanie wodą instalacji węzła.

- Uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła.

- Typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany.

- Typowanie wymienników ciepła do czyszczenia (płukanie chemiczne).

- Czynności dodatkowe

- Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.